ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2012 № 22-п

г. Ярославль

О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

В целях реализации постановления Правительства области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Доступная среда в Ярославской области" на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- форму паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры;

- форму паспорта доступности объекта жилищного фонда для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- форму реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- форму реестра объектов жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области в срок до 10 февраля 2012 года разработать и утвердить методические рекомендации по проведению паспортизации доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Рекомендовать:

- органам исполнительной власти Ярославской области и органам местного самоуправления муниципальных образований области провести паспортизацию приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ярославской области в срок до 20 марта 2012 года;

- органам местного самоуправления муниципальных образований области в случаях невозможности полного приспособления объекта жилищного фонда для нужд  инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении работ по адаптации  осуществлять проектирование  с учетом принципа  «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с органами социальной защиты населения муниципального образования области и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы труда и социальной защиты.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области 								С.А. Вахруков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 27.01.2012 № 22-п

ФОРМА

реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

РЕЕСТР

объектов социальной инфраструктуры и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по

________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ярославской области, муниципального района (городского округа) области)

по состоянию на «___» _______________________ 20___ года

| № п/п | Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование (вид) объекта | адрес объекта | номер паспорта доступ-ности объекта | наименование организации, расположен-ной на объекте | форма собст-вен-ности | вышестоя-щая организация | виды оказыва-емых услуг | катего-рии населе-ния | катего-рии инвали-дов | испол-нитель индивидуа-льной программы инвалида (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечания:

1. Внутренняя структура реестра формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

1 раздел – объекты здравоохранения;

2 раздел -  объекты образования;

3 раздел -  объекты социальной защиты населения;

4 раздел - объекты физической культуры и спорта;

5 раздел - объекты культуры;

6 раздел – объекты связи и информации;

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры;

8 раздел – объекты молодежной политики;

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг;

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов);

11 раздел – объекты занятости населения;

12 раздел – административные здания.

2. Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К);

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О);

с нарушениями зрения (далее – С);

с нарушениями слуха (далее – Г);

с нарушениями умственного развития (далее – У).

| № п/п | Состояние доступности объекта |  |  | Управленческое решение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вариант обустрой-ства объекта1 | состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов)2 | нуждаемость и очередность адаптации | виды работ по адаптации3 | плановый период (срок) исполнения | ожидаемый результат (по состоянию доступности)4 | дата контроля | результаты контроля5 | дата актуализации информации на карте доступности |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1 Указывается один из вариантов организации доступности объекта: А  – доступность всех зон и помещений  универсальная, доступен полностью; Б – доступны специально выделенные участки и помещения.

2 Указывается уровень доступности объекта: ДП-В – доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В  – доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступен условно, ВНД – недоступен.

3 Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации;  необходим ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4 Указывается уровень доступности объекта: ДП-В – доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В  – доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступен условно.

5 Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности)  аналогично графе 17.

Руководитель органа

исполнительной власти области,

глава муниципального района

(городского округа) области          _____________  _______________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. и должность исполнителя, контактный телефон

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 27.01.2012 № 22-п

ФОРМА

паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(руководитель органа социальной

_______________________________

защиты населения*)

(руководитель (уполномоченное

_______________________________

лицо)*)

________   _____________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

«______» ____________  20 ______г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

№ ________________________________

(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта____________________________________ _____________________________________________________________________

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса__________________________ _____________________________________________________________________

* Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры утверждаются:

- в отношении объектов социальной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, - директором департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области; -  руководителем органа исполнительной власти Ярославской области (или уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг) в сфере установленных полномочий в соответствии с ведомственными порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;

- в отношении иных объектов социальной инфраструктуры - руководителем органа социальной защиты населения муниципального образования области, на территории которого расположены объекты социальной инфраструктуры.

- в отношении иных объектов социальной инфраструктуры - руководителями органов местного самоуправления в сфере установленных полномочий в соответствии с ведомственными порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, на территории которого расположены объекты социальной инфраструктуры.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв. м

- часть здания ______ этажей (или на ________этаже), _________ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ____________________________________________________________________

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта ___________________, капитального ремонта  _____________________________

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) ____________________

____________________________________________________________________

1.6.2.	Юридический адрес организации (учреждения)__________________ _____________________________________________________________________

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)_________________________________________________

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________________________________________________________________

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)_________________________________________________________

1.6.6.	Вышестоящая	организация	(наименование)_______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты____________

_____________________________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)_________________

_____________________________________________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг ______________________________________

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)_______________________________ __________________________________

____________________________________________________________________

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.6.  Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) _____________________________

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации  инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом_____________

_____________________________________________________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ___________метров

3.2.2. Время движения (пешком) ______________________________ минут

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного 
пути (да, нет)_________________________________________________________

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) _________________________________________________

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет)___________________________________________________

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет)______ (описать)____________ _____________________________________________________________________

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)___________________

3.3. Организация   доступности  объекта  для  инвалидов

| Категория инвалида (вид нарушения) | Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения |  |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К) |  |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О) |  |
| с нарушениями зрения (далее – С) |  |
| с нарушениями слуха (далее – Г) |  |
| с нарушениями умственного развития (далее – У) |  |

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов  и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов*** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В  – доступен	полностью	всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта_______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности услуг_______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |

**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ______________________________________

в рамках исполнения __________________________________________________

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта

(по	состоянию	доступности) ____________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование _________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности	объекта_________________________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

_____________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации» _____________________________________________________________________

(адрес в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от «____» ________________ 20_____ г.;

акта обследования объекта  от «________________20_______ г. № ______.

Дата составления паспорта  «_______»__________________ 20 ____г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

__________            ____________________   _______________________________

(должность)                               (подпись)                              (расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

__________       _____________________    _________________________      (должность)                              (подпись)                                        (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 27.01.2012 № 22-п

ФОРМА

паспорта доступности объекта жилищного фонда для инвалидов

и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

№ _________________________

| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район (городской округ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Форма собственности объекта |  |  | частный жилищный фонд |  |  | государственный жилищный фонд |  |  | муниципальный жилищный фонд |  |  |
|  |  |  | процентов от общей площади объекта _____ |  |  | процентов от общей площади объекта _____ |  |  | процентов от общей площади объекта _____ |  |  |
| 2. Цели использования объекта |  |  | социальное использование |  |  | специализированное использование |  |  | индивидуальное использование |  | коммерческое использование |
| 3. Способ управления объектом (с расшифровкой наименования управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, строительного кооператива и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Размещение объекта |  |  | отдельно стоящее здание ____ этажей |  |  |  |  | пристроенное здание ______ этажей |  |  |  |
| 5. Общая площадь объекта, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Год постройки объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типовая серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Единица измерения |  | Норматив по доступности, установленный для инвалидов | Фактическое состояние |  | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |  |  | Объем средств, необходимый для выполнения рекомендуемых мероприятий (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Входная группа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Крыльцо и входная площадка |  |  |  |  |  |  |
| уровень пола помещения при входе в здание, со скошенными краями | К | см | не более 1,4 |  |  |  |
| пороги и перепады относительно уровня пола в дверных проемах | К |  | отсутствуют |  |  |  |
| высота порогов в дверных проемах | К | см | не более 1,4 |  |  |  |
| дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью покрытия | К, О |  | наличие |  |  |  |
| размеры просветов ячеек дренажных и водосборных решеток (ширина × длина) | К, О | см | 1,3 × 1,5 |  |  |  |
| подогрев покрытия крыльца или входной площадки | К, О, С, Г |  | допускается |  |  |  |
| габариты входной площадки при открывании дверей наружу | К | см | не менее 140 × 200 или 150 × 185 |  |  |  |
| габариты входной площадки с пандусом | К | см | не менее 220 × 220 |  |  |  |
| поперечный уклон покрытий | К | % | не более 1 – 2 |  |  |  |
| поверхность покрытий твердая, антискользящая | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| поручни (ограждения) при высоте площадки более 45 см | К, О, С, |  | наличие |  |  |  |
| навес крыльца | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| ограждение навеса от метеорологических осадков и отвод поверхностных стоков | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| приборы электроосвещения навеса крыльца | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| 7.1.2. Лестница крыльца |  |  |  |  |  |  |
| число подъемов (ступеней) в одном перепаде уровней | К, О | количество | не менее 3 и не более 12 |  |  |  |
| шероховатая поверхность ступеней с антискользящим покрытием | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| непрерывные ограждения с двух сторон стационарной лестницы | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| двухуровневые поручни стационарной лестницы (высота поручней) | К, О, С, Г | см | от 70 до 90 |  |  |  |
| расстояние между ближайшей стеной и поручнем | К, О, С | см | не менее 5 |  |  |  |
| расстояние между поручнями | К, О, С | см | не менее 100 |  |  |  |
| закругленное окончание поручней | К, О, С |  | наличие |  |  |  |
| выделение цветом или фактурой верхней и нижней ступеней | С |  | наличие |  |  |  |
| предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей (ширина) | С | см | 30 – 50 |  |  |  |
| расстояние от открытой лестницы до предупредительных тактильных полос | С | см | 80 – 90 |  |  |  |
| 7.1.3. Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |
| наклонная часть (марш) пандуса со сплошной поверхностью при уклоне не круче 1:20 (длина) | К | см | не более 900 |  |  |  |
| уклон при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть | К | соотношение (%) | не более 1:12 (8%) |  |  |  |
| продольный уклон около здания (на протяжении не более 10 м) | К | соотношение (%) | не более 1:10 (10%) |  |  |  |
| уклон пандуса крыльца | К | соотношение (%) | не более 1:20 (5%) |  |  |  |
| перепад высот в местах съезда на проезжую часть | К | см | не более 1,5 |  |  |  |
| подъемное устройство при расчетной длине пандуса 36 м и более или высоте более 3 м | К |  | наличие |  |  |  |
| габариты промежуточной горизонтальной площадки при высоте пандуса крыльца более 0,8 метра при прямом движении (при отсутствии поворота или разворота) (ширина × глубина) | К | см | не менее 100 × 140 |  |  |  |
| бортик с открытой стороны пандуса и колесоотбойное устройство на съезде и промежуточных площадках (при устройстве разворотной площадки для кресла-коляски) (высота) | К | см | 10 |  |  |  |
| непрерывное ограждение пандуса поручнями с двух сторон двухуровневыми поручнями (высота) | К | см | от 70 до 90 |  |  |  |
| закругленные окончания поручней | К |  | наличие |  |  |  |
| округлое сечение завершающих частей поручня | К |  | наличие |  |  |  |
| завершение поручня длиннее наклонной части пандуса | К, С | см | не менее 30 |  |  |  |
| расстояние между поручнями | К | см | от 90 до 100 |  |  |  |
| отчетливо маркированная цветом или текстурой поверхность покрытий пандуса, контрастно отличающаяся от прилегающей поверхности | С |  | наличие |  |  |  |
| нескользкое покрытие пандуса | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| высота одного подъема (марша) пандуса при уклоне не более 1:20 (5%) | К | см | не более 80 |  |  |  |
| перепад высот в местах съезда на проезжую часть | К | см | не более 1,5 |  |  |  |
| разворотная площадка внизу | К | см | не менее 150 × 150 |  |  |  |
| разворотная промежуточная площадка с поворотом направления движения | К | см | не менее 150 × 150 |  |  |  |
| 7.1.4. Тамбур и двери для входа |  |  |  |  |  |  |
| ширина наружного дверного проема | К | см | не менее 120 |  |  |  |
| контрастная окраска по краям дверного полотна или наличника | С |  | наличие |  |  |  |
| высота наружного и внутреннего дверного порога | К | см | не более 1,4 |  |  |  |
| информационная табличка с указанием номеров подъезда и квартир на наружной двери | К, О, Г |  | наличие |  |  |  |
| высота символов на информационной табличке с указанием номеров подъезда и квартир на наружной двери, контрастно отличающихся цветом от поверхности информационной таблички | К, О, Г | см | 7,5 |  |  |  |
| на наружной двери информационная табличка с указанием номеров подъезда и квартир с использованием шрифта Брайля (высота от уровня пола) | С | см | 70 – 90 |  |  |  |
| ширина внутренних дверных и арочных проемов | К | см | не менее 90 |  |  |  |
| ширина проема при глубине откоса открытого проема более 100 см | К | см | не менее 120 |  |  |  |
| доводчик двери с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| применение петель с фиксаторами положений «открыто» и «закрыто» | К, О, С, Г |  | допускается |  |  |  |
| полотно наружной двери со смотровой прозрачной ударопрочной панелью с нижней кромкой (высота от уровня пола) | К, О, С, Г | см | 50 – 120 |  |  |  |
| противоударная полоса на нижней части стеклянных полотен дверей (высота от уровня пола) | К, О, С, Г | см | не менее 30 |  |  |  |
| размещение яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (высота от уровня пола) | С | см | 120 – 150 |  |  |  |
| ручки нажимного действия в качестве дверных запоров на путях эвакуации | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| усилие для открывания двери с дверными запорами на путях эвакуации на ручках нажимного действия | К, О, С, Г | Нм | не более 50 |  |  |  |
| тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастно окрашенная поверхность участка пола по пути движения перед дверными проемами и входами (расстояние) | С | см | 60 |  |  |  |
| световые маячки на путях движения | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| обозначение краской для разметки, цвет которой должен контрастировать с окружающим пространством, зон возможной опасности с учетом проекции движения двери | К, О, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| габариты тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей (глубина × ширина) | К | см | не менее 230 × 150 |  |  |  |
| 7.1.5. Внеквартирные коридоры |  |  |  |  |  |  |
| ширина внеквартирных коридоров | К | см | не менее 150 |  |  |  |
| минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90 градусов | К | см | 120 × 120 |  |  |  |
| минимальное пространство для разворота на 180 градусов | К | см | 140 × 140 |  |  |  |
| высота внеквартирных коридоров | К | см | не менее 210 |  |  |  |
| перепады уровней и пороги | К | см | не более 2,5 |  |  |  |
| 7.2. Пути движения |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Лестничные марши и внутренние пандусы (подъемные устройства) |  |  |  |  |  |  |
| ширина марша лестниц при отсутствии лифтов | О | см | не менее 135 |  |  |  |
| рельефная (тактильная) полоса шириной 30 - 50 см перед открытой лестницей вверху и внизу (ширина) | С | см | 80 – 90 |  |  |  |
| контрастная окраска крайних ступеней | С |  | наличие |  |  |  |
| поручни с двух сторон лестницы и пандуса | О, С |  | наличие |  |  |  |
| высота поручней лестниц | О, С | см | 90 |  |  |  |
| пандусы и (или) подъемные устройства | К |  | наличие |  |  |  |
| непрерывное ограждение пандуса поручнями с двух сторон двухуровневыми поручнями (высота) | К | см | 70 – 90 |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С | см | 30 |  |  |  |
| 7.2.2. Лифт пассажирский |  |  |  |  |  |  |
| габариты кабины (ширина × глубина) | К | см | не менее 210 × 110 |  |  |  |
| ширина дверного проема кабины | К | см | не менее 120 |  |  |  |
| поручни | О |  | наличие |  |  |  |
| световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине о движении лифта | С, Г |  | наличие |  |  |  |
| цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены напротив выхода из лифта, на высоте 1,5 м (высота) | К, О, Г | см | 150 |  |  |  |
| тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов | С |  | наличие |  |  |  |
| 7.3. Прилегающая территория объекта |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Вход на территорию |  |  |  |  |  |  |
| нескользкое и невибрирующее покрытие (дорожное, напольное, лестничное) с шероховатой поверхностью | К, О |  | наличие |  |  |  |
| толщина швов между плитами покрытия | К, О | см | не более 1,5 |  |  |  |
| покрытие из рыхлых и сыпучих материалов | К, О, С, Г |  | не допускается |  |  |  |
| пандус или уклон покрытия при перепадах уровня покрытия и порогов | К |  | наличие |  |  |  |
| замена одиночных ступеней пандусами | К |  | наличие |  |  |  |
| дублирование лестниц пандусами | К |  | наличие |  |  |  |
| продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске | К | % | не более 5 |  |  |  |
| поперечный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске | К | % | не более 2 |  |  |  |
| уклон при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть | К | соотношение, % | 1:12 (8%) |  |  |  |
| уклон около многоквартирного дома и в затесненных местах на протяжении не более 10 метров | К | соотношение, % | 1:10 (10%) |  |  |  |
| ограждения с поручнями на перепадах горизонтальных поверхностей высотой более 45 см | К |  | наличие |  |  |  |
| рельефная (тактильная) полоса дорожных указателей перед крыльцом многоквартирного дома из рельефной тротуарной плитки или аналогичного дорожного покрытия (ширина) | К | см | 50 – 60 |  |  |  |
| расстояние рельефной (тактильной) полосы дорожных указателей перед крыльцом многоквартирного дома от подступенка нижней ступени марша до ближайшего края рельефной (тактильной) полосы | К | см | 80 |  |  |  |
| габариты разворотной площадки для кресла-коляски перед пандусом перед крыльцом многоквартирного дома | К | см | 150 × 150 |  |  |  |
| металлические пандусы, жестко закрепленные на неровных покрытиях или на ступенях лестницы | К |  | наличие |  |  |  |
| ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К |  | не менее 120 |  |  |  |
| 7.3.2. Парковка для посетителей |  |  |  |  |  |  |
| расстояние до входа в здание учреждения или предприятия | К, О | м | не более 50 |  |  |  |
| расстояние до входа в жилое здание | К, О | м | не более 100 |  |  |  |
| доля машино-мест для инвалидов | К, О | % | не менее 10%, но не менее 1 места |  |  |  |
| размер места со специальным знаком | К | см | 360 × 600 |  |  |  |
| 7.3.3. Путь к объекту |  |  |  |  |  |  |
| ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках | К | см | не менее 200 |  |  |  |
| ширина полосы движения (с учетом наличия площадок для разворота) | К, О | см | не менее 120 |  |  |  |
| высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью | К, О | см | не более 1,5 |  |  |  |
| высота бордюрного камня по краям пешеходных путей | С | см | не менее 5 |  |  |  |
| 7.4. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| высота поручней лестниц | К, О, С | см | 50 |  |  |  |

| Дата составления паспорта: «_______» _______________________ 20 _________г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, уполномоченное на заполнение паспорта: __________________________________________________________________________________________________ (должность) (подпись и расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| 8. Заключение о доступности элементов объекта |  |  |  |  |
|  | К | О | С | Г |
| Входная группа |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Прилегающая территория |  |  |  |  |
| Дополнительные элементы для детей |  |  |  |  |
| 9. Фактическая доступность объекта |  |  |  |  |
| Степень доступности объекта жилищного фонда | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
|  | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Объект недоступен, требуется адаптация |  |  |  |  |
| 10. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта |  |  |  |  |
|  | сумма (тыс. руб.) |  |  |  |
| Входная группа |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Прилегающая территория |  |  |  |  |
| Дополнительные элементы для детей |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с нарушениями зрения

Г – инвалиды с нарушениями слуха.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 27.01.2012 № 22-п

ФОРМА

реестра объектов жилищного фонда

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

по _________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ярославской области, муниципального района (городского округа) области)

по состоянию на «_____»_______________________________20_____ года

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

по ___________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ярославской области, муниципального района (городского округа) области)

по состоянию на «_____» _______________________________20_____ года

I. Реестр объектов жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения

| № п/п | Способ управления объектом | Наименование юридического лица, осуществляющего управление объектом | Адрес объекта | Категории инвалидов, степень доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К) |  | инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | инвалиды с нарушениями зрения (С) |  | инвалиды с нарушениями слуха (Г) |  |
|  |  |  |  | степень доступности | перечень доступных элементов | степень доступности | перечень доступных элементов | степень доступности | перечень доступных элементов | степень доступности | перечень доступных элементов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Реестр объектов жилищного фонда, подлежащих адаптации

| № п/п | Способ управления объектом | Наименование юридического лица, осуществляющего управление объектом | Адрес объекта | Категории инвалидов, для которых требуется адаптация объекта |  |  |  | Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта (тыс. руб.) | Планируемый срок завершения полной адаптации объекта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К) | инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | инвалиды с нарушениями зрения (С) | инвалиды с нарушениями слуха (Г) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |